## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Abrazadera EMT ½ ’’ |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006208
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-08
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Abrazadera EMT ½ ’’
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL, ASTM B504-90
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantia | año | 1
9 | Material | … | Metal Galvanizado
10 | Acabado | … | Natural
11 | Tipo | … | EMT
12 | Calidad | … | IMC
13 | Diametro | pulgada | ½ ’’
14 | Temperatura máxima | º C | 343°
15 | Uso en tuberías | … | Rígidas
16 | Caracteristica | … | Tornillo de cabeza combinada
17 | Mantiene continuidad eléctrica | (Si / No) | Si
18 | Resistente al agua | (Si / No) | Si
19 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.