## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Abanico de pared 16¨ |  |  |  |  | CÓDIGO | 2014342
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-01
ÁREA ESPECIALISTA: Gestión Social
DESCRIPCIÓN SAP: Abanico de pared RP-60
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | … | (*)
9 | Diámetro de Aspas | Pulg | 16"
10 | Tipo de Abanico | … | De Pared
11 | Color | … | Blanco
12 | Cantidad de Velocidades | … | 3
13 | Función de Giro | … | Si
14 | Inclinación Ajustable | … | Si
15 | Material del Cuerpo | … | Plástico
16 | Material de las Aspas | … | Metal
17 | Material de las Parrillas | … | Metal
18 | Voltaje | … | 110V/ 60Hz
19 | Atributos | … | Sensor interno protector de temperatura
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Sergio Contreras |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente de Gestion Social
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | ABANICO DE PARED | CÓDIGO: | 2014342
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: