## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PROBADOR DE BATERIA |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008008
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-12
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: PROBADOR DE BATERIA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Meses | 12
9 | Modelo | … | PBA-100
10 | Peso del producto | kg | 1.96
11 | Caja Inner | cm | 17x9x34
12 | Pinzas para trabajo rudo | (Si / No) | Si
13 | Cable codificado por color para, evitar inversiones de polaridad | (Si / No) | Si
14 | Carcasa metalica ventilada, para evitar sobre calentamiento | (Si / No) | Si
15 | Modo de prueba de carga | … | 50 amp para baterias de 6 volts y de 100 amp para baterias de 12 volts y hasta 1000 amp en baterias tipo CCA (Carga continua de arranque)
16 | Capacidad de Corriente | amp | 100
17 | Amplia capacidad de verificacion | (Si / No) | Si
18 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | NO
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | PROBADOR DE BATERIA | CÓDIGO: | 2008008
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO