## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TARJETA UNIVERSAL P/AIRE ACONDICIONADOS |  |  |  |  | CÓDIGO | 2011624
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-29
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: TARJETA UNIVERSAL P/AIRE ACONDICIONADOS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Meses | 2
9 | Caracteristicas Generales | … | …
9.1 | Tipo | … | Universal
9.2 | Incluye | … | 1 Control
9.3 | Cantidad de transformador | … | 1
9.4 | Voltaje transformador | V | 12
9.5 | Cantidad Sensores | … | 2
9.6 | Tarjeta | … | receptora control
9.7 | Voltaje Nominal | VAC | 240
9.8 | Cantidad de velocidades | … | 3
10 | Presentacion de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.