## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Tubo Fluorescente p/lámpara 32 W |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008143
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-09
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Tubo Fluorescente p/lámpara 32 W
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL, CE, ISO9001:2000
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | … | N/A
9 | Capacidad | W | 32
10 | Tipo | … | Fluorescente
11 | Color de luz | … | Blanca
12 | Bulbo | mm | T8 ø26
13 | Vida nominal | H | 24000
14 | Vida útil (ciclo 12 horas) | H | 30000
15 | Flujo luminoso inicial | lumenes | 2950
16 | Flujo luminoso mantenimiento | lumenes | 2800
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | Tubo Fluorescente p/lámpara 32 W | CÓDIGO: | 2008143
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO