## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL MATERIAL
PATCHPANEL 48 PUERTOS Cat5E |  |  |  |  | CODIGO | 2006323
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA:Redes Telematicas.
DESCRIPCION SAP: PatchPanel de 48 Ptos
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje |  | *Ver anexo*
8 | Garantía
9 | Dimensiones | cm | 50 x 10,2 x 5,8
10 | Cantidad de puertos |  | 48
11 | Tecnologia de cableado |  | 10/100/1000Base-T(X)
12 | Tipo de cable |  | Cat 3,4,5,6
13 | Conexión |  | Sistema conexión 110 en la parte trasera
14 | Estandares |  | ANSI/TIA/EIA-568-A/B
15 | Certificaciones |  | UL,RoHS
16 | Peso | Lb | 1.67
17 | Temperatura opercional | °C | -40 – 80
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| Joan Manuel Estevez Nuñez |  |  |  | ……………………………………………….
| Encargado de Redes Telemáticas |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: