## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL MATERIAL
TAPA MINIJACK TRIPLE |  |  |  |  | CODIGO | 2012166
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-03-17
AREA ESPECIALISTA:Redes Telematicas.
DESCRIPCION SAP: Tapa MiniJack Triple
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje |  | *Ver anexo*
8 | Garantía
9 | Material |  | Plastico
10 | Color |  | Crema/Blanca
11 | Entradas |  | Tres orificios
12 | Dimensiones | pulg | 2 x 4
13 | Anclaje | pulg | Orificios de tornillos estandares 2x4
14 | Estandar de la salida |  | Terminacion RJ-45
15 | Peso | Kg | 0.1
16 | Estandares |  | CE,RoHS
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| Joan Manuel Estevez Nuñez |  |  |  | ……………………………………………….
| Encargado de Redes Telemáticas |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: