## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL MATERIAL
Caja de Cable SFTP Exterior Cat 6 |  |  |  |  | CODIGO | 2013628
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-09-27
AREA ESPECIALISTA:Tele control.
DESCRIPCION SAP: Caja de cable de datos blindado, con características de instalación en exteriores
ITEM |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje |  | N/A
8 | Garantía
9 | Caja cable | pie | 1000' SFTP/STP
10 | Instalacion |  | Ambientes exteriores
11 | Categorias aceptadas |  | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (CAT 6)
12 | Diametro de conductores |  | 24AWG(minimo)
13 | Apantallado |  | Malla aluminio-poliester(110%)
14 | Normativa ISO/IEO |  | 11801
15 | Capacitancia de un par a tierra |  | 330 pF/100m
16 | Capacitancia |  | 14Pf/pie valor nominal
17 | Rompimiento dielectrico | Voltios | 1000 voltios dc
18 | Temperatura operacional | Celsius | -30 a +75 grados
19 | Cubierta exterior |  | Polietileno/cloruno de polivinilo/negro
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| Joel Antonio Sánchez Polo |  |  |  | ……………………………………………….
| Enc Mant Comunicaciones |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: