## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMPRESORA PARA IDENTIFICAR CABLE |  |  |  | CODIGO | 2015449
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: IMPRESORA PARA IDENTIFICAR CABLE
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Impresora
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
8 | Características constructivas
8.1 | Alimentación | …. | Baterías recargables
8.2 | Resolución | dpi | 300
8.3 | Tecnología | …. | Transferencia térmica
8.4 | Ancho de la Cinta | mm | 6.4-50.8
8.5 | Ancho máximo de la etiqueta | Pulg | 2
8.6 | Ancho máximo de la impresora | Pulg | 1.75
8.7 | Memoria | MB | ≥200
8.8 | Etiquetas continuas y pre-cortadas | …. | -25°C A +70°C
8.9 | Conectividad con PC | …. | SI
8.1 | Software compatible | …. | SI
8.11 | Transferencia de archivos de PC a impresora | …. | SI
8.12 | Impresión independiente | …. | SI
8.13 | Conectividad a USB | …. | SI
8.14 | Teclado | …. | QWERTY
8.15 | Pantalla con retroiluminación | …. | SI
8.16 | Tamaño del texto | Puntos | 4-174
8.17 | Impresión multi-línea | …. | SI
8.18 | Símbolos | …. | ≥500
8.19 | Portabilidad | …. | SI
9 | Tipos de etiquetas y funciones
9.1 | Bandera a lo alto | …. | SI
9.2 | Bandera a lo ancho | …. | SI
9.3 | Alambres | …. | SI
9.4 | Etiquetas tipo banderas | …. | SI
9.5 | Panel de conexiones | …. | SI
9.6 | Marcajes de cables | …. | SI
9.7 | Etiquetados para placas | …. | SI
9.8 | Etiquetados para paneles | …. | SI
9.9 | Cinta de repuestos | Und | 5
10 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | (*)
11 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.