## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Gabinete Autosoportado 24U |  |  |  |  | CODIGO | 2014008
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA:Telecontrol
DESCRIPCION SAP: Gabinete Autosoportado de 24U para instalacion de equipos
ITEM |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje |  | *Ver anexo*
8 | Garantía
9 | Tamaño | RU | 24
10 | Estandar |  | 19"
11 | Anillo de descarga a tierra |  | Si
12 | Puerta frontal |  | Con cerradura
13 | Dimensiones | cm | 118.87 x 59.95 x 97.79(Externo)
14 | Acabado |  | Revestimiento en polvo texturizado
15 | Llaves |  | 2
16 | Capacidad de Protección |  | NEMA 12 (IP54)
17 | Entrega completamente ensamblado |  | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| José R. Sánchez |  |  |  | ……………………………………………….
| Encargado de Telecontrol |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: