## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Regleta para Gabinete |  |  |  |  | CODIGO | 1009231
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA:Telecontrol
DESCRIPCION SAP: Regleta Eléctrica con supresión de sobretensión para Gabinete de 19"
ITEM |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje
8 | Garantía | Años | 3
9 | Salidas Electricas |  | 10 (Mínimo)
10 | Tipo Salidas Eléctricas |  | NEMA 5-15R
11 | Tipo Entrada Eléctrica |  | NEMA 5-15P
12 | Supresión de Picos Sobretensión |  | Sí
13 | Soporte para gabinete de 19" |  | Sí
14 | Corriente Maxima de suministro | A | 15
15 | Voltage de operación | V | 110/120VAC
16 | Frecuencia de operación | Hz | 50/60
17 | Soporte Estándares |  | UL1449
18 | Filtrado de Ruido EMI / RFI |  | Sí
19 | Valor de supresión de sobretensión | Joules | 3840
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| José R. Sánchez |  |  |  | ……………………………………………….
| Encargado de Telecontrol |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: