## 1008101
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS A 1000V
|  |  |  | CÓDIGO | 1006735
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-11-08
DESCRIPCIÓN DE SAP: JUEGO DESTORNILLADOR 1000V |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
7 | Empaque | …. | *
8 | Garantía | años | 3
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Vástago - Tenaza en aleación de Cromo – Vanadio, tratado térmicamente. Recubrimiento en cromo niquelado
9.2 | Aislamiento | V | 1000
9.3 | Cantidad mínima de piezas | …. | 7
9.4 | Dimensiones destornilladores estría | mm | #0x60, #1x80, #2x100
9.5 | Dimensiones destornilladores planos | mm | 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125,6.5 x 150.
9.6 | Estuche | …. | Incluido
(*) A indicar por el oferente
(**) A indicar por el EDENORTE al adjudicado.
…………………………………….
Fecha de oferta
……………...…………………………………….
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.