## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Juego Knockout Hidráulico de 1/2 Pulgada á 4 Pulgadas. |  |  |  | CODIGO | 1006741
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: JUEGO KNOCKOUT 1/2" GB KOS-500B
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Hidráulico / Eléctrico
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
8 | Características constructivas
8.1 | Tipo de material a Cortar | …. | Acero Dulce, Aluminio y Acero Inoxidable
8.2 | Espesos a Cortar | mm | 3
8.3 | Tornillo de Arrastre 1 | mm | 11.1
8.4 | Tornillo de Arrastre 2 | mm | 19
8.5 | Punzones | Pulg | 1/2 hasta 4
8.6 | Fuerza de punzonado | (kN) | 60
8.7 | Voltaje del Cargador de la Batería | VAC | 120
8.8 | Capacidad Batería | Ah | 2
8.9 | Cantidad de Batería | Und | 2
8.1 | Tipo de Batería | …. | Li-ion
8.11 | Voltaje de la Batería | VDC | 18
9 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | (*)
10 | Garantía | Años | 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.