## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MICROMETRO DIGITAL |  |  |  |  | CÓDIGO | 1009398
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-21
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: MICROMETRO DIGITAL
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | BS870, DIN 863/1, ISO361
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 2
9 | Especificaciones técnicas | … | …
10 | Rango | mm | 25 – 50
11 | Precisión | µm | ± 1
12 | Planitud | µm | 0,3
13 | Masa | g | 330
14 | Paso digital | mm | 0,001
15 | Superficies de medición |  | Punta de carburo, redondeado de precisión, acabado micro-lap
16 | Fuerza de medición | N | 5 – 10 N
17 | Duración de la batería | … | aprox. 2,4 años para modelos de hasta 100 mm 1,2 años para> 100 mm
18 | Incluye | … | Caja, llave, 1 batería, ajuste estándar (desde 25 mm hacia arriba) certificado de inspección (rango 0-50mm)
19 | Apagado automático después de 20 min. no uso | … | Si
20 | Alarma de baja tensión | … | Si
21 | Bloqueo de función | … | Si
22 | Pulgada métrica | … | Métrica
23 | Presentación de muestras | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.