## 1013567
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1013567
INDICADOR DE PRESION DE CLIC DE MORDAZA |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-07
DESCRIPCIÓN SAP: INDICADOR DE PRESION DE CLIC DE MORDAZA |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
7 | Empaque | Unds. | *
8 | Garantía | años | 2
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Diseño | …. | Fácil utilización
9.2 | Nivel de Aislamiento | V | 3000
9.3 | Vida Util | …. | 1 millon de pruebas o 5 años
9.4 | Material de la Lámina | …. | Acero galvanizado
9.5 | Tipo de Uso | …. | Continuo
9.6 | Mantenimiento | …. | Libre de mantenimiento
9.7 | Indicador | …. | Indicador de fuerza de la mordaza
9.8 | Tiempo de prueba | …. | 30 segundos por prueba
10 | Documentación | …. | *
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………….
Fecha de la oferta Sello
………………………………………………………….
Nombre y Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
Colocar foto de referencia o dibujo