## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PELADORA CIRCULAR DE CABLE |  |  |  | Código: | 1013574
|  |  |  | Fecha Revisión: | 2019-12-20
Área especialista:
Descripción SAP: PELADORA DE CABLE ENGOMADO |  |  |  | Gerencia Subestaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | - | *
2 | Fabricante | - | *
3 | Modelo | - | *
4 | País de origen | - | *
6 | Características | - | -
6.1 | Tipo | - | Aislada
6.2 | Voltaje aislamiento | V | 1000
6.3 | Tipo de corte | - | Corte giratorio, corte longitudinal y corte en espiral
6.4 | Rango diámetro calibre de conductor | mm | 4.5-28
6.5 | Tipo de material de chaqueta que puede cortar | - | *
6.6 | Profundidad de corte | - | Variable
6.7 | Tuerca para ajustar | - | Si
6.8 | Cuchilla reemplazable | - | Si
6.9 | Cuchillas de repuestos | und | 10
7 | Garantía | años | *
* A indicar por el oferente
…………………………………………….
Fecha de la oferta
| ……………………………………………………………. |  | ………………………………………..
| Marcelino Mateo M. |  | Nombre y firma del oferente
Gerencia de Subestaciones
Comentarios:
1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1013574 -PELADORA DE CABLE ENGOMADO