## DUROMETRO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CÓDIGO
DURÓMETRO ELASTÓMERO DIGITAL |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-02
DESCRIPCIÓN SAP: DURÓMETRO ELASTÓMERO DIGITAL |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619
7 | Garantía | años | 1
8 | Empaque | …. | Estuche de transporte
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Resolución | % | ≤ 0.5
9.2 | Precisión | % | ≤ ±5
9.3 | Orientación | …. | Debe garantizar utilizarse en cualquier orientación sin que la gravedad afecte.
9.4 | Profundidad de penetración | mm | 0 -2.5
9.5 | Tipo de penetración | …. | Sharp point
9.6 | Área de medición | HA | 0 - 100
9.7 | Escala de medición | Shores | A
9.8 | Índice de protección | …. | IP54
9.9 | Pantalla | …. | Pantalla digital LCD
9.1 | Alimentación | VDC | Batería
9.11 | Botones | …. | Hold/ On-Off
10 | Documentación | …. | Manual de uso y Certificación de calibración NIST
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………………………….
Nombre y apellido del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.