## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Termostato digital programable |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008257
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-28
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Termostato digital programable
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Meses | 12
9 | Caracteristicas generales | … | …
9.1 | Programación | … | Día/hora/semana
9.2 | Controlador de señal | … | Y1, Y2
9.3 | Dimensión de la Pantalla | Pulgada | 5.98”x 4.48”
9.4 | Calibración | … | De fabricación
9.5 | Uso batería | (Si / No) | Si
10 | Caracteristicas de temperatura | … | …
10.1 | Rangos de temperatura calefacción | °F(°C) | 40 a 90 (4 a 32).
10.2 | Rangos de temperatura enfriamiento | °F(°C) | 50 a 99 (10 a 37).
10.3 | Funcionamiento temperatura ambiente | °F(°C) | 32 a 20 (0 a 49).
10.4 | Humedad relativa (sin condensación ) | % | 5 a 90.
11 | Ciclo (al 50 % de carga ) | … | …
11.1 | Calefacción | … | seleccionable 1 - 12 ciclos por hora.
11.2 | Enfriamiento | … | Seleccionable 1-6 ciclos por hora
12 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Escribir en esta celda el nombre del responsable |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Escribir posición que ocupa
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.