## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BATERIA 12 VOLTS (GENERADOR PLANT) |  |  |  |  | CÓDIGO | 2014474
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-28
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: BATERIA 12 VOLTS (GENERADOR PLANT)
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 50
9 | Material Caja y Tapa | … | Polipropileno
10 | Tensión | VDC | 12
11 | Intensidad de arranque en Frio -18°C | amp | 710
12 | Dimensiones | … | …
12.1 | Peso | kg | 14.4
12.2 | Largo | mm | 260
12.3 | Ancho base | mm | 171
12.4 | Altura | mm | 205
13 | Capacidad de Arranque 0°C | amp | 700
14 | Capacidad de reservas | … | 110
15 | Polaridad | DC | (-) / (+)
16 | Color | … | Tapa Negra / caja negra
17 | Capacidad de reservas | (Si / No) | Si
18 | Característica de reservas | … | Puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal, igual o mayor de 10.5 volts
19 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.