## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Lámpara Panel Led 2' x 2' de 24watts |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-20
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Lámpara Panel Led 2' x 2' de 24watts
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | china
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Marca del chip LED | … | Sanan 5730
9 | Modelo | … | JYMB- 724S
10 | Garantía | años | 1
11 | Tipo | … | Tipo Panel
12 | Forma | … | Cuadrada
13 | Potencia | Watts | 24
14 | Color | … | Blanco 6500k
15 | Montaje | … | Empotrado
16 | Material | … | Opal de Aluminio
17 | Voltaje | V | 85-277
18 | Vida Útil | horas | 30000
19 | Lúmenes | Lm | 1920
20 | Frecuencia | Hz | 60-50
21 | Medidas | mm | 300 mm x 300 mm x 25mm
22 | Temperatura | ºC | (-)20ºC hasta 50ºC
23 | Detalles del producto | … | Una lámpara led es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisores de luz como fuente lumínica
24 | Presentación de Muestra | (Si / No) | No
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.