## Ficha
Planilla de Datos Garantizados.
Lámpara panel 9W.
Revisión: 3
Especificaciones Técnicas | [7 empty] | Foto de referencia:
Código: 000000000 |  | Item | Datos | Unidad | Pedido | Ofrecido | Comentario
Características:
|  | 1 | Marca del chip LED |  | Sanan 5730
|  | 2 | Pais de procedencia |  | china
Fecha de modificación: 03/06/2019 |  | 3 | Modelo |  | JYMB- 709R
|  | 4 | Forma |  | Redonda
Proceso No. |  | 5 | Voltaje |  | 85-277 V
|  | 6 | Potencia |  | 9watts
Tipo o modo de almacenamiento: |  | 7 | Color |  | Blanco 6500k
|  | 8 | Montaje |  | Superficie
|  | 9 | Material. |  | Opal , Disipador Aluminio
|  | 10 | Garantía |  | 1 Año
|  | 11 | Temperatura |  | (-)20ºC hasta 50ºC |  |  | Una lámpara led es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisores de luz como fuente lumínica
|  | 12 | Medidas |  | D150mm x H40mm
|  | 13 | Lúmenes |  | 720 lumenes
|  | 14 | Vida Util |  | 30,000 horas
15
16
(*) A indicar por el oferente |  | Oferente
|  | 1 | Empresa Proveedora
|  | 2 | Marca
|  | 3 | Fabricante
|  | 4 | Modelo
|  | 5 | País de procedencia
|  | 6 | Norma de fabricación y de ensayos
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
Comentario por parte del oferente:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
125 A