## PRESTO
|  |  | PRESUPUESTO: | ADECUACIÓN OC San Victor 2DA ETAPA
|  |  | CÓDIGO: | SSGG2020-009
|  |  | SECTOR: | LA VEGA
|  |  | CIUDAD: | LA VEGA
|  |  | FECHA: | 2020-09-25
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U.
PRIMER NIVEL
GASTOS
1 | MUROS.
1.01 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. | 147.3089 | M²
1.02 | Suministro e instalación de cenefa de sheetrock para cubrir tubería de A/A, Desde Nivel de viga 0.40mts x 0.20mts x 0.20mts. Ver más detalles en plano. | 18.627 | Ml
1.03 | Suministro y colocación de muros de bloques de 4" interno Divisorio y Vertedero de ( A= 0.60 mtsx L= 0.60mts x ALT= 0.40mts desde nivel de piso existente, de ( A= 0.15 mts x L= 0.60mts x ALT= 3.19mts desde nivel de piso existente ), Incluye : Anclaje con Acero. ver mas detalles en planos | 2.154 | M²
1.04 | Fraguache. | 4.308 | M²
1.05 | Empañete. | 4.308 | M²
2 | PUERTAS Y VENTANAS.
2.01 | Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado, incluir laminado frosted (1.80 mts x2.10 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Ver mas detalles en planos. | 1 | U
2.02 | Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargado (0.90mts x 2.10mts). Incluir alones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | U
2.03 | Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. área : Cuarto de equipos, Centro técnico, Almacén c.t, Cocina y Archivo de documentos. | 5 | U
2.04 | Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.98mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. área : Almacén de Centro Técnico. | 1 | U
2.05 | Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : Centro de Acopio. | 1 | U
2.06 | Mantenimiento de puertas enrollables existentes en áreas frontales , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada . | 2 | U
2.07 | Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de ofic de comercial y centro técnico. Medidas huecos, 2Und de (2.40 mts x 0.75 mts),2Und de (0.83mts x 2.56mts),1Und de (1.70 mts x 1.35 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada. | 136.411 | P²
3 | ELECTRICIDAD Y DATA.
3.01 | Desmantelación eléctrica de tuberia,luminarias, Registros emt y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 1 | U
3.03 | Reubicación de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 2 | U
3.04 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared . | 2 | U
3.05 | Salidas Interruptores Sencillos. | 8 | U
3.06 | Salidas Interruptores Dobles. | 1 | U
3.07 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 7 | U
3.08 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 7 | U
3.09 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Superficial, de color blanca con borde de metal , En áreas : Almacén c.t, Centro Técnico y Centro de acopio de Documentos. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias. | 4 | U
3.1 | Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En área : Cuarto de equipos y Cocina. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U
3.11 | Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 15 watts Superficial. En área: interna pasillo y Cuarto de Limpieza. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U
3.12 | Suministro e instalación Lámparas circular LED, diámetro 9 watts Superficial, Para área: de Baño. Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
3.13 | Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, Con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | U
3.14 | Suministro e Instalación Acometida de Inversor con conductor # 10 AWG,Registros, Programador día semana Incluye la parte eléctrica con conductor # 12AWG desde el programador, Hasta cada condensadora. Ver detalles en planta Arq. de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.15 | Suministro e Instalación Programador día semana. Ver detalles en Ficha Técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.16 | Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG. | 1 | U
3.17 | Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de electricidad con bordes de 1/2" Zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56 | 13.1561 | Pie
3.18 | Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías 1-1/2" y 2" EMTY PVC, Recorrido de acometida principal . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano. | 1 | P.A
3.19 | Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano. | 1 | P.A
3.2 | Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
3.21 | Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japonés para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo. | 1 | U
3.22 | Instalación de Main Breaker, Existente de 125 amp., Monofásico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.23 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en, Acrilico,Sintra Y Base Acero Níquel, formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
4 | PISO.
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock Y Muro de Block. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 100.5795 | Ml
4.02 | Suministro de desrotulacion de señalización de piso existente en el área de caja según el diseño. (Solicitar aprobación previa de SSGG.) | 1 | P.A
4.03 | Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC San Victor. 30' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | P.A
4.04 | Suministro y colocación de cerámica de piso de porcelanato 0.50cm x 0.50cm, Área : Cuarto de Limpieza. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos. | 3.1208 | M²
5 | PINTURA.
5.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo. | 779.3001 | M²
5.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo. | 397.1497 | M²
5.03 | Pintura para Rampa de Acceso discapacitados y Líneas de Parqueos. ( amarillo trafico y blanco trafico), incluye letrero de identificación pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa. | 1 | P.A
6 | TRAMERIAS
6.01 | Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12´, con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano. | 108.0432 | Pl.
6.02 | Confección e instalación Tramería para Detergentes en AREA de Cuarto de Limpieza, L= 12´, con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 3 niveles de bandejas. Ver detalles en plano. | 7.872 | Pl.
6.03 | Confección e instalación Tremería en Panel Liso Polimetal para Detergentes en AREA de Cuarto de Limpieza, Con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 2 niveles de bandejas. Ver detalles en plano. | 5.248 | Pl.
7 | TECHO.
7.01 | Suministro e instalación de Plafón 2"x2" PVC en Área: Archivo, Centro Técnico y Cuarto de Limpieza, incluye: instalación rieles y soportes. H=2.80mts. Solicitar aprobación previa SSGG. | 37.0858 | M²
8 | COCINA.
8.01 | Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta y 1 un gabinete hueco para microondas en Madera tratada sobre meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 41.0171 | P²
9 | A/A.
9.01 | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 5 | U
9.02 | Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 3 | U
9.03 | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresora en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 2 | U
9.04 | Suministro e instalación de 65 pies de tubería de cobre flexible 3/4", 65 pies tubería cobre flexible de 3/8", 70 pies de tubería de cobre flexible 1/2", 70 pies de tubería de cobre flexible de 1/4" 80 pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A, 2 unid de Bomba de Agua, 15 und de tiras de Vacocel de 3/4", 1 und de Cinta de Hilo. y 4 und de torres de andamios para instalación de condensadores. Ver mas detalles en planta Arq. de climatización . | 1 | P.A
9.05 | Suministro e instalación de Modulo Potencia Controles Programador Días/Semana , pintado electrostática y conexión a tierra para modulo de contactores A/A. | 1 | P.A
9.06 | Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, tubería EMT de 1", 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared lateral derecho. Ver mas detalles en plano. | 1 | P.A
10 | BAÑO.
10.01 | Suministro y Colocación de Coladera Cuadra con Rejilla para desagüe de Vertedero. Solicitar aprobación de SSGG. | 1 | P.A
10.02 | Suministro de Salidas de drenaje Y Agua Potable para, Vertedero, En Área: Cuarto de Limpieza, incluye : M.O plomería . Según nuevo diseño. Solicitar aprobación de SSGG. | 1 | P.A
10.03 | Suministro y colocación de cerámica para revestimiento vertedero 0.30 cm x 0.30 cm, Área : Cuarto de Limpieza. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos. | 1 | PA
10.04 | Suministro y Colocación de Llave Rosca de Manguera de 1/2" Niquelada, Incluye: niplex Niquelado 1/2", Anillo Niquelado 1/2" y Cubre Falta Niquelado 1/2" .Solicitar Aprobación de SSGG. | 1 | U
11 | EBANISTERIA
11.01 | Acondicionamiento, ajuste y retoque de pintura de modulo caja existente. Solicitar aprobación de SSGG. | 1 | P.A
12 | PARQUEO FRONTAL
12.01 | Suministro e instalación de Paragoma Refractivo en Caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidante, lo que le proporciona una adecuada dureza y resistencia con cintas reflectantes amarillas. DIMENSIONES 183 x 14 x 10 cm, 4 perforaciones. Ver mas detalle en planta Arq. amueblada y dimensionada. | 2 | U
12.02 | Confección e instalación de tubo en hierro 1 1/2", con cadena de 3/8" para parqueo de motores.Incluye pintura amarillo tráfico. Ver mas detalles en planos. | 1 | P.A
13 | OTROS
13.01 | Confección e instalación Tramería para área de Almacén CT , usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 mts). Ver dimensiones y detalles en plano. | 2 | U
13.02 | Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80m x 0.80m x 1.90m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. | 2 | U
INVERSIÓN
14 | A/A.
14.01 | Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargado y Caja. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG. | 2 | U
14.02 | Suministro e instalación de unidades de 24,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG. | 1 | U
14.03 | Suministro e instalación de unidad de 24,000 btu tipo CASSETTE INVERTER Seer 18 en Área Comercial. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. | 2 | U
15 | LIMPIEZA FINAL.
15.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | P.A
GASTOS INDIRECTOS
16 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | %
16.01 | Gastos Administrativo | 3 | %
16.02 | Transporte | 4 | %
Sub-Total
17 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | %
18 | ITBIS | 18 | %
TOTAL GENERAL:
Nota : | Las partidas Electricidad de 3.14. y 9.06 están acompañadas de tablas de acometidas y detalles. Para una mejor ejecución de la adecuación.