## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Plancha Sheetrock |  |  |  |  | CÓDIGO | 2013338
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-01
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Plancha Sheetrock
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASTM, 1396 Y C 630
7 | Embalaje | … | (*)
8 | Garantía | Meses | 3
9 | Material | … | Yeso
10 | Medidas | Pie | ½" x 4´ x 8´
11 | Presentacion | Placha | 1
12 | Peso | Lb | <10
13 | Incombustibilidad | … | ASTM E-136
14 | Combustión superficial | … | ASTM E-84
15 | Deflexión por humedad en plafón | … | ASTM C-473
16 | Deflexión por humedad en muros | … | ASTM C-473
17 | Resistencia acústica | … | Si
18 | Resistencia térmica | “R” | 0.45 ºF x ft2 X h/Btu (0.08k x m2/W)
19 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | No
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.