## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Palometas Múltiples |  |  |  |  | CÓDIGO | 20161025
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-20
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Palometas Múltiples
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Material | … | Zinc galvanizado
9 | Calibre zinc palometa | # | 20 galvanizado
10 | Garantía | años | 1
11 | Color de la señalización | … | Rojo para indicar conexión UPS
12 | Montaje | … | Superficie
13 | Calibre zinc regleta | # | 22
14 | Voltaje tomacorrientes | Watts | 120
15 | Cordón eléctrico | AWG | 14-3 AWG
16 | Detalles del producto | … | Se utiliza para terminar el cableado horizontal en una interface estándar RJ45.
17 | Presentación de Muestra | (Si / No) | No
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.