## PRESTO
|  | PRESUPUESTO: |  | Programadores dias-semanas/Descentralización Transfer Plaza Barajas-Cuarto de Equipos 1er nivel 2130 y Mejoras OC Moca.
|  | SECTOR: |  | Santiago, La Vega, San Francisco y Mao.
|  | FECHA: |  | 2021-01-26
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U.
PROGRAMADORES DIAS SEMANA 7 OFICINAS COMERCIALES
OC CIENFUEGOS I
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
EDIFICIO ADM LA VEGA
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
OC MOCA
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
OC NAGUA
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
OC SALCEDO
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
OC SAMANÁ
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
EDIFICIO ADM MAO
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD
PROGRAMADOR DIA SEMANA
1.01 | Instalación Programador Dias /Semanas ubicación en el cuarto de equipos , conexionado tuberias y conectores EMT 3" con la canaleta existente , ver especificaciones fichas tecnica , Tuberia EMT 1-1/2" desde el cuarto de equipos hasta panel A/A ubicado en el lateral del 1er nivel . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. Nota: el programador se encuentra en SSGG. | 1 | U
1.02 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.03 | Suministro e Instalacion de conductor # 12 awg dos lineas , L1-L2 desde programador dias semana hasta el Modulo Potencia ubicado en el techo 1er nivel , este para llevar la señal de programacion | 1 | Pie
1.04 | Suministro e Instalacion Modulo potencia , incluye 1 unid contactor 100 Amp ubicado en el techo 1er nivel al lado panel A/A , conductores # 2 awg necesarios para conexión entre panel AC - A/A y el modulo potencia , tuberias , conectores otros , ver ficha tecnica | 1 | U
1.05 | Suministro e instalación materiales para panel AC A/A 24 circuitos Nema 3R | 1 | U
1.06 | Resanes de muros y acodicionamientos , cierres de ranurados y huecos. | 1 | Pa
11 | LIMPIEZA FINAL
11.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA
DESCENTRALIZACIÓN TRANSFER PLAZA BARAJAS SANTIAGO
1 | ELECTRICIDAD
1.01 | Suministro e Instalación Transfers Esclavo 400 Amperios , trifásico, doble monitor de fase Normal, emergencia, luces señalizadoras, selector tres posiciones manual, auto, prueba, enclavamiento mecánico, eléctrico , diagramas esquemáticos y pictográficos , barraje para neutro , embarrados y conexionados para 100% de la carga, terminales tipo silla incluidos, garantía 1 año piezas y servicios . (ver ficha técnica del TSA solicitado). Panel Board incluido ver Ficha técnica . incluye gabinete 1.95mts x 0.85mts x 0.45mts, pintura electrostática . | 1 | Unid.
1.02 | Suministro e Instalación de Empalmes de Manga 3M #2 Bimetálicos. | 25 | Unid.
1.03 | Suministro e Instalación de conductor # 2/0 AWG Dos por fase L1 -L2 -L3 . Desde Gabinete medidores barraje Generador/Edenorte , hasta transfer propuesto 400 AMP , incluye Acometida generador y Edenorte. | 400 | Pie
1.04 | Suministro e Instalación de conductor # 1/0 Neutro . Desde Gabinete medidores barraje Generador/Edenorte , hasta transfer propuesto 400 AMP . | 50 | Pie
1.05 | Suministro e Instalación de Terminales de ojo 2/0 bimetálicos 3M. | 25 | Unid.
1.06 | Suministro e Instalación de Acometidas Resultantes ,,conductor # 2 AWG. Desde la resultante del TSA 400 amp, breaker board 125 amp hasta empaste con los conductores existentes diferentes Acometidas locales. | 450 | Pie
1.07 | Suministro e Instalación de Canaleta metal 12" x 6" x 6" x 8 pie longitud . Zinc galvanizado calibre 18 , con su tapa pintada gris perla -56. | 2 | Unid.
1.08 | Suministro e Instalación de Rotulación en general. | 1 | Unid.
1.09 | Suministro e Instalación de Master neutro, plancha de cobre , aislado vaquelita (manzanitas) Base zinc galvanizados | 1 | Unid.
1.1 | Suministro e Instalación de Master ground , plancha de cobre , aislado vaquelita (manzanitas) Base zinc galvanizados | 1 | Unid.
1.11 | Suministro e Instalación de Varillas tierra , con su conectores . | 1 | Unid.
1.12 | Suministro de Mano de obra desmantelación cablería General y equipos. | 1 | Unid.
MEJORAS OC MOCA LA VEGA
1 | MUROS
1.01 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock para cierre hueco actual Área comedor propuesta para Oficina Pérdidas. Incluye hueco para puerta entrada Oficina PérdidasIncluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. . Ver más detalles en plano. | 6.37 | M²
2 | PUERTA
2.01 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin diseño de color blanca. (0.90 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Oficina Pérdidas. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U
3 | ELECTRICIDAD
3.01 | Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes, incluye tubería, alambres, lámparas y demás. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V en Oficina Pérdidas. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
3.03 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V en Oficina Pérdidas. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 2 | U
3.04 | Salidas Interruptores sencillo. Ver mas detalles en planos. | 2 | U
3.05 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U
3.06 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U
3.07 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotrada en Plafón, de color blanca con borde de metal , En áreas : Oficina Pérdidas y Cuarto de Equipos (Garantía de 1 año). Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSG. | 2 | U
4 | PINTURA.
4.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock Nuevos y existentes en áreas Oficina Pérdidas y Comedor. | 98.54 | M²
INVERSIÓN
5 | MOBILIARIOS
5.01 | Suministro y Colocación de Silla Secretarial Negro, con brazos de apoyo para Área: Ofic de Control y Gestión. Ver mas especificaciones en ficha técnica Solicitar aprobación previa de SSGG. | 2 | U
5.02 | Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal. Incluye cuerpo de tres gavetas (una para folders).para Área de : Oficina de Pérdidas. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 2 | U
5.03 | Suministro y colocación de Credenza Pequeña mod. 2000, 44¨x16¨ en melamina haya para Oficina de Pérdidas. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | U
6 | A/A.
6.01 | Suministro e instalación de unidades de 12,000 Btu pared INVERTER en Oficina de Pérdidas. Incluye conexionado hacia panel de los A/A en Cuarto de Equipos. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Aprobación de Climatización SSGG. | 1 | U
7 | LIMPIEZA FINAL
7.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA
AMPLIACIÓN CUARTO DE EQUIPOS 1ER NIVEL EDIFICIO 2130 SANTIAGO
1 | MUROS
1.01 | Desmonte de muros de sheetrock para ampliación cuarto de equipos. Incluye resanes. | 1 | Pa
1.02 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. | 8.61 | M²
2 | ELECTRICIDAD
2.01 | Desmantelación salidas eléctricas módulos usuarios por ampliación cuarto de equipos. | 8 | U
2.02 | Suministro e instalacion Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Incluye instalacion de tuberias EMT 3/4" , conectores , otros , ver lista materiales | 8 | U
2.03 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 6 | U
2.04 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 6 | U
2.05 | Desmantelación de circuitos eléctricos UPS e instalaciones eléctricas viejas existentes en cuarto equipos 1er nivel . Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U
2.06 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico, base de Metal de Acero Níquel, vinil en cintra, formularios en AutoCAD. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | Pa
2.07 | Desmantelación gabinete existente en exterior para ampliar cuarto de equipos. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos. | 1 | Pa
3 | TECHO
3.01 | Reestructuración plafond en techo, incluye cambio de rieles y colocación plafond en nueva área. | 1 | Pa
4 | PISO
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. | 5.54 | Ml
5 | PINTURA.
5.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock nuevos y muros existentes en Cuarto de Equipos. | 48.24 | M²
6 | LIMPIEZA FINAL
6.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA
GASTOS INDIRECTOS
12 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | %
12.01 | Gastos Administrativo | 3 | %
12.02 | Transporte | 4 | %
Sub-Total
13 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | %
14 | ITBIS | 18 | %
TOTAL GENERAL: