## PRESTO
|  |  | PRESUPUESTO: | Mejoras Áreas RRHH Edificio ADM II y Plaza Barajas
|  |  | CÓDIGO: | SSGG2020-058
|  |  | SECTOR: | Santiago
|  |  | CIUDAD: | Santiago
|  |  | FECHA: | 2021-01-26
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
Primer y Segundo NIVEL |  |  |  |  | 0
GASTOS |  |  |  |  | 0
1 | MUROS. |  |  |  | 0
1.01 | Corte de Muro divisorio Pasillo Frontal Existente de Sheetrock para 1unid de hueco para Puerta Polimetal de (0.90m x 2.10m) en Oficina de Cultura de Servicio, Incluye: Terminación de Cantos y Mochetas. Según nuevo diseño. Ver más detalles en planta Arq Dimensionada. 1er Nivel Plaza Barajas. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | P.A |  | 0
1.02 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. Ofic Seguros y Cultura de Servicios 1er Nivel ySalón # 3 Capacitación y Desarrollo. | 30.5603 | M² |  | 0
2 | PUERTA. |  |  |  | 0
2.01 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Cultura de Servicios. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Plaza Barajas 1er Nivel. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U |  | 0
2.02 | Suministro e instalación Puerta comercial en Cristal, en perfilaría Aluminio de (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : Oficina de Gerente Salón # 3 Capacitación y Desarrollo. Solicitar aprobación Eléctricos SSGG. | 1 | U |  | 0
3 | ELECTRICIDAD. |  |  |  | 0
3.01 | Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en Ofic actual de Control y Gestión, Ofic Directora RRHH, Antiguo Salón de Reuniones Plaza Barajas, Antiguo Salón de Capacitaciones #3, Antigua Oficina de Salud Ocupacional y Antigua Oficina de Capacitación y Desarrollo. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A |  | 0
3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared en Ofic de Control y Gestión, Ofic directora RRHH, Seguridad Ocupacional, Cultura de Servicios, Seguros, Capacitación y Desarrollo y Oficina de Gerente de Capacitación y Desarrollo. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 9 | U |  | 0
3.03 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared en Ofic de Control y Gestión, Ofic directora RRHH, Seguridad Ocupacional, Cultura de Servicios, Seguros, Capacitación y Desarrollo y Oficina de Gerente de Capacitación y Desarrollo. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 32 | U |  | 0
3.04 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared en Ofic de Control y Gestión, Ofic directora RRHH, Seguridad Ocupacional, Cultura de Servicios, Seguros, Capacitación y Desarrollo y Oficina de Gerente de Capacitación y Desarrollo. Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 62 | U |  | 0
3.05 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 62 | U |  | 0
3.06 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotrada en Plafón, de color blanca con borde de metal , En áreas : Ofic de Control y Gestión, Ofic directora RRHH, Seguridad Ocupacional, Desarrollo Organizacional, Capacitación y Desarrollo y Oficina de Gerente de Capacitación y Desarrollo. Ver mas Detalles en Planta de Luminarias. Ver ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSG. | 17 | U |  | 0
3.07 | Reinstalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts, Existente Empotrada en Plafón, de color blanca con borde de metal , En áreas : Ofic de Cultura de Servicios y Seguros. Incluye: Resane de Techo de Sheetrock y Pintura. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSSG. | 4 | U |  | 0
3.08 | Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Empotrada en Plafón. de color blanca con borde de metal. En área: Oficina de Gerente de Capacitación y Desarrollo. ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | U |  | 0
3.09 | Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Y Data en Techo. Ver detalles en planta acometida de Registro y Tuberías EMT 2", BX 1",3/4", 1/2". Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A |  | 0
3.1 | Perforaciones, ranurado de paredes, piso y techo y Sellado, para instalación de tuberías Bx 1", 1/2" EMTY PVC Eléctrica y tubería de 1" PVC . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano. | 1 | P.A |  | 0
3.11 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico, base de Metal de Acero Níquel, vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A |  | 0
4 | PISO. |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. Salón # 3 Capacitación y Desarrollo. | 20.496 | Ml |  | 0
5 | PINTURA. |  |  |  | 0
5.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock Nuevos. | 58.9155 | M² |  | 0
6 | MOBILIARIOS EXISTENTE. |  |  |  | 0
6.01 | Desmonte de 7Unid de Modulo Y 1Unid de Escritorio Existente en Área: Antigua de Capacitación y Desarrollo Resguardar para su Reinstalación. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | PA |  | 0
6.02 | Reinstalación de 7Unid de Modulo Y 1Unid de Escritorio Existente en Área: Nueva de Capacitación y Desarrollo. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | PA |  | 0
6.03 | Desmonte de 8Unid de Modulo Y 1Unid de Credenza Grande Existente en Área: Antigua de Seguridad Industrial Resguardar para su Reinstalación. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | PA |  | 0
7 | TECHO. |  |  |  | 0
7.01 | Desmonte de Plafon Existente por Trabajos de Electricidad en Techo. Resguardar para su Reinstalación. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | PA |  | 0
7.02 | Reinstalacion de Plafon Existente por Trabajos de Electricidad en Techo. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | PA |  | 0
8 | A/A. |  |  |  | 0
8.01 | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 2 | U |  | 0
8.02 | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 2 | U |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de 45pies de tubería de cobre 1/2", 45pies tubería de 1/4", 60 pies de alambre de goma 14/4", 5unid de tiras de vacocel 3/4", 2 unid de Bomba para Agua . Ver mas detalles en planta Arq. de climatización . | 1 | P.A |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Pared: Incluye: Breaker, Tubería EMT, de 3/4". y Conductores Especificados en la Tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en Pared.Incluye: Conductor # 12 AWG rojo 2 lineas por fase para la Parte de electricidad de A/A, Y Conductor # 12 AWG Rojo 2 lineas por fase para la Parte de electricidad de A/A y Puesta a Tierra. Ver mas detalles en plano y planta de Acometida de A/A. | 1 | P.A |  | 0
INVERSIÓN |  |  |  |  | 0
10 | A/A. |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de Sheetrock. En área Ofic de Gerente Capacitación y Desarrollo. H= 2.70mts. Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de unidades de 18,000 Btu pared INVERTER en Oficina de Cultura de Servicio y Seguros. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Aprobación de Climatización SSGG. | 2 | U |  | 0
11 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 0
11.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA |  | 0
GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
12 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
12.01 | Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
12.02 | Transporte | 4 | % |  | 0
Sub-Total |  |  |  |  | 0
13 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % |  | 0
14 | ITBIS | 18 | % |  | 0
TOTAL GENERAL: