## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Interruptor Sencillo |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008115
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-08
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Interruptor Sencillo
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL, IEC 60669-1
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | año | 2
9 | Material | … | Policarbonato/abs
10 | Color | … | Blanco
11 | Tipo | … | Sencillo
12 | Tornillos incluidos | (Si / No) | SI
13 | Intensidad máxima admisibl | amp | 15
14 | Modulo | Nº | 1
15 | Modo fijacion | … | Medionte tornillos
16 | Tensión Máxima | V | 120
17 | Para empostrar | (Si / No) | SI
18 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | Interruptor Sencillo | CÓDIGO: | 2008115
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO
Descripción: Dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Se utiliza para encender un bombillo