## Hoja1
Nro. Lote | Distribuidora | # IT | Descipción de Lote Familia de material | Referencia Portal Transaccional | Código SAP | Descripción del Material | Und. | Cantidad
1 | EDESUR | 1 | Alumbrado Público | 1-ES-Alumbrado Púb-1002874 | 1002874 | LUMINARIA DE AP 240V/ 250W. | UN | 9000
1 | EDESUR | 2 | Alumbrado Público | 2-ES-Alumbrado Público-1002873 | 1002873 | LUMINARIA DE AP 240V/150 W. | UN | 80
2 | EDESUR | 3 | Alumbrado Público LED | 3-ES-Alumbrado Púb LED-1010961 | 1010961 | LUMINARIA LED 90W, 240V | UN | 1200
2 | EDESUR | 4 | Alumbrado Público LED | 3-ES-Alumbrado Púb LED-1012276 | 1012276 | LUMINARIA TIPO LED 120W, 240V | UN | 9000
3 | EDESUR | 5 | Brazos Alumbrado Público | 4-ES-Brazos Alumbrado P-1002875 | 1002875 | BRAZO PARA LUMINARIA ACERO GALV 6' | UN | 9000
3 | EDESUR | 6 | Brazos Alumbrado Público | 4-ES-Brazos Alumbrado P-1002876 | 1002876 | BRAZO PARA LUMINARIA ACERO GALV DE 12' | UN | 9000
4 | EDESUR | 7 | Bases y Accesorios para Medidores | 5-ES-Bases Acc Medidor-1002928 | 1002928 | BASE CL200 IND.FORM 12S NEUTRO A TIERRA | UN | 225
4 | EDESUR | 8 | Bases y Accesorios para Medidores | 5-ES-Bases Acc Medidor-1002920 | 1002920 | BASE CIRCULAR, ENTRADA DE 1" | UN | 95000
4 | EDESUR | 9 | Bases y Accesorios para Medidores | 5-ES-Bases Acc Medidor-1002956 | 1002956 | ARO DE SEGURIDAD CON TORNILLO REFORZADO | UN | 110000
5 | EDESUR | 10 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1003176 | 1003176 | CABLE COBRE AISLAD THHN COLOR NEGRO 6mm² | M | 5500
5 | EDESUR | 11 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1003178 | 1003178 | CABLE COBRE AISLADO THHN COLOR AZUL 6mm² | M | 6000
5 | EDESUR | 12 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1003109 | 1003109 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | M | 10000
5 | EDESUR | 13 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1004926 | 1004926 | CONDUCTOR AAAC 559.5 MCM (DARIEN) | M | 12000
5 | EDESUR | 14 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1004269 | 1004269 | COND. TRENZADO TRIPLEX 600V #2 AAC/#2 AA | M | 16000
5 | EDESUR | 15 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1004927 | 1004927 | CONDUCTOR AAAC 312.8 MCM (BUTTE) | M | 16500
5 | EDESUR | 16 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1004132 | 1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | M | 20000
5 | EDESUR | 17 | Cables Baja y Media Tensión | 6-ES-Cable Baja-Media T-1002986 | 1002986 | COND. TRENZADO TRIPLEX 2X2/0AAC-2/0AAAC | M | 20000
6 | EDESUR | 18 | Cables Concéntricos | 7-ES-Cables Concéntrico-1004629 | 1004629 | CONDUCTOR CONCENTRICO 2 X N 8 AWG ALUMINIO | M | 350000
6 | EDESUR | 19 | Cables Concéntricos | 7-ES-Cables Concéntrico-1004627 | 1004627 | CONDUCT.CONCENTRICOS 3XN6 AWG ALUM. | M | 450000
7 | EDESUR | 20 | Herrajes y equipos eléctricos | 8-ES-Herrajes-eq eléct-1004272 | 1004272 | BASE CORTACIRCUITOS FUSIBLE 15 KV 200 A | UN | 1100
7 | EDESUR | 21 | Herrajes y equipos eléctricos | 8-ES-Herrajes-eq eléct-1003233 | 1003233 | AISLADOR COMP. T/ SUSP. 15 KV | UN | 4000
7 | EDESUR | 22 | Herrajes y equipos eléctricos | 8-ES-Herrajes-eq eléct-1011875 | 1011875 | SELLO DE ALTA SEGURIDAD TIPO PIN | UN | 135000
7 | EDESUR | 23 | Herrajes y equipos eléctricos | 8-ES-Herrajes-eq eléct-1003180 | 1003180 | PINZA DE RETENCION DOBLE | UN | 180000
7 | EDESUR | 24 | Herrajes y equipos eléctricos | 8-ES-Herrajes-eq eléct-1003104 | 1003104 | TARUGO PLASTICO DE 1-4’’ X 1 1-2” | UN | 355000
7 | EDESUR | 25 | Herrajes y equipos eléctricos | 8-ES-Herrajes-eq eléct-1003085 | 1003085 | TRANSF DE CORRIENTE BT 200-5A 600V | UN | 870
8 | EDESUR | 26 | Medición Convencional | 9-ES-Medic Convencional-1002917 | 1002917 | MEDIDOR IND SOCKET GPRS CL200 3HILOS | UN | 72
8 | EDESUR | 27 | Medición Convencional | 9-ES-Medic Convencional-1002919 | 1002919 | MEDIDOR IND BOTTOM GPRS CL20 4HILOS | UN | 635
8 | EDESUR | 28 | Medición Convencional | 9-ES-Medic Convencional-1002916 | 1002916 | MEDIDOR IND SOCKET GPRS CL200 4HILOS | UN | 763
8 | EDESUR | 29 | Medición Convencional | 9-ES-Medic Convencional-1002914 | 1002914 | MEDIDOR ELECT 240 V, 3H TIPO SOCKET | UN | 8000
9 | EDESUR | 30 | Postes | 10-ES-Postes-1004240 | 1004240 | POSTE DE MADERA 12 M CLASE 1 | UN | 3
9 | EDESUR | 31 | Postes | 10-ES-Postes-1003507 | 1003507 | POSTE OCTOGONAL DE ACERO 12M 1600 DAN | UN | 5
9 | EDESUR | 32 | Postes | 10-ES-Postes-1004237 | 1004237 | POSTE DE MADERA 10,5 M CLASE 5 | UN | 10
9 | EDESUR | 33 | Postes | 10-ES-Postes-1004248 | 1004248 | POSTE METALICO DE CHAPA 300 DAN 9 M | UN | 50
9 | EDESUR | 34 | Postes | 10-ES-Postes-1003514 | 1003514 | POSTE HORMIGON ARMADO VIBRADO 15M 800DAN | UN | 7
9 | EDESUR | 35 | Postes | 10-ES-Postes-1003240 | 1003240 | POSTE HAV 800 DAN 14 M | UN | 30
9 | EDESUR | 36 | Postes | 10-ES-Postes-1004392 | 1004392 | POSTE HAV 800 DAN 10.5M | UN | 130
9 | EDESUR | 37 | Postes | 10-ES-Postes-1003235 | 1003235 | POSTE HAV 300 DAN 10.5M | UN | 135
9 | EDESUR | 38 | Postes | 10-ES-Postes-1003234 | 1003234 | POSTE HAV 300 DAN 9M | UN | 100
9 | EDESUR | 39 | Postes | 10-ES-Postes-1003239 | 1003239 | POSTE HAV 800 DAN 12M | UN | 180
9 | EDESUR | 40 | Postes | 10-ES-Postes-1003237 | 1003237 | POSTE HAV 500 DAN 12M | UN | 200
9 | EDESUR | 41 | Postes | 10-ES-Postes-1003236 | 1003236 | POSTE HAV 500 DAN 10.5M | UN | 350
10 | EDESUR | 42 | Transformadores Autoprotegido | 11-ES-Transf Autoprote-1003229 | 1003229 | TRAFO TIPO POST MONO 1BOR AUTO 12.5KV 25 | UN | 6
10 | EDESUR | 43 | Transformadores Autoprotegido | 11-ES-Transf Autoprote-1003231 | 1003231 | TRAFO TIPO POST MONO 1BOR AUTO 12.5KV 75 | UN | 6
10 | EDESUR | 44 | Transformadores Autoprotegido | 11-ES-Transf Autoprote-1003710 | 1003710 | TRAF TIP POS MON 1BOR AUT ANT 12.47KV 50 | UN | 9
10 | EDESUR | 45 | Transformadores Autoprotegido | 11-ES-Transf Autoprote-1003230 | 1003230 | TRANSF TP MONOF 1BOR AUTO 50KVA 12.5KV | UN | 30
10 | EDESUR | 46 | Transformadores Autoprotegido | 11-ES-Transf Autoprote-1003845 | 1003845 | TRAFO TIP POST MONO 1BOR AUT 12.5KV 37.5 | UN | 42
10 | EDESUR | 47 | Transformadores Autoprotegido | 11-ES-Transf Autoprote-1003712 | 1003712 | TRANSF TP 25KVA AUTO ANT 7200 120/240 RN | UN | 45
11 | EDESUR | 48 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003020 | 1003020 | TRAFO PAD MOU MONOF ENT SAL FF 7.2KV 75 | UN | 4
11 | EDESUR | 49 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003018 | 1003018 | TRAFO PAD MOU MON ENT SAL FF 7.2KV 50 | UN | 5
11 | EDESUR | 50 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003122 | 1003122 | TRAFO TIPO POSTE MONOFASICO 2.4KV 37.5KV | UN | 5
11 | EDESUR | 51 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003126 | 1003126 | TRANSF TP MONOF 100KVA 7200 120/240 R.N. | UN | 6
11 | EDESUR | 52 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003102 | 1003102 | TRANSF.MONOF.TIPO POSTE 50 KVA 7.2KV | UN | 8
11 | EDESUR | 53 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003125 | 1003125 | TRANSF TP MONOF 75KVA 2400 120/240V R.E. | UN | 9
11 | EDESUR | 54 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003123 | 1003123 | TRANSF TP MONOF 50KVA 2400 120/240V R.N. | UN | 18
11 | EDESUR | 55 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1004063 | 1004063 | TRANSF TP MONOF 25KVA 7200 120/240V R.E. | UN | 21
11 | EDESUR | 56 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003121 | 1003121 | TRANSF TP MONOF 25KVA 7200 120/240V R.N. | UN | 25
11 | EDESUR | 57 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003208 | 1003208 | TRANSF TP MONOF 75KVA 7200 120/240V R.N. | UN | 27
11 | EDESUR | 58 | Transformadores convencionales | 12-ES-Transf convenciona-1003124 | 1003124 | TRANSF TP MONOF 37.5KVA 7200 120/240 R.N | UN | 30
12 | EDESUR | 59 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1002973 | 1002973 | MOD.TRANSF TRIF.12,5 KV. R.100-200/5 | UN | 2
12 | EDESUR | 60 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1002969 | 1002969 | MOD.TRANSF.TRIF.12,5 KV. R.25-50/5 | UN | 8
12 | EDESUR | 61 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1002967 | 1002967 | MOD.TRANSF.TRIF.12,5 KV. R.15-30/5 | UN | 10
12 | EDESUR | 62 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1002968 | 1002968 | MOD.TRANSF.TRIF.12,5 KV. R.20-40/5 | UN | 10
12 | EDESUR | 63 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1003206 | 1003206 | MOD.TRANSF. MONOF.12,5 KV. R. 5-10/5 | UN | 30
12 | EDESUR | 64 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1003197 | 1003197 | MOD.TRANSF.TRIF.12,5 KV. R. 5-10/5 | UN | 30
12 | EDESUR | 65 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1003207 | 1003207 | MOD.TRANSF. MONOF.12.5 KV, R. 10-20/5 | UN | 30
12 | EDESUR | 66 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1003198 | 1003198 | MOD.TRANSF.TRIF.12,5 KV. R.10-20/5 | UN | 108
12 | EDESUR | 67 | Transformadores de Medida | 13-ES-Transf de Medida-1004109 | 1004109 | TRANSF.DE INTENSIDAD R.200/400.5 600V.60 | UN | 375
13 | EDENORTE | 68 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1005306 | 1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | UND | 18750
13 | EDENORTE | 69 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1005307 | 1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W | UND | 500
13 | EDENORTE | 70 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1005704 | 1005704 | LAMPARA METAL HALIDE 1500 W. | UND | 250
13 | EDENORTE | 71 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1005705 | 1005705 | LAMPARA METAL HALIDE 1000 W. | UND | 250
13 | EDENORTE | 72 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1006327 | 1006327 | BOMBILLO METAL HALIDE 1000W | UND | 500
13 | EDENORTE | 73 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1006323 | 1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | UND | 5000
13 | EDENORTE | 74 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1007929 | 1007929 | BOMBILLO METAL HALIDE 1500W | UND | 500
13 | EDENORTE | 75 | Alumbrado público | 14-EN-Alumbrado público-1006366 | 1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | UND | 20000
14 | EDENORTE | 76 | Bases y Accesorios para Medidores | 15-EN-Bases Acc Medidor-1006289 | 1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | UND | 93161
14 | EDENORTE | 77 | Bases y Accesorios para Medidores | 15-EN-Bases Acc Medidor-1006293 | 1006293 | BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 2S | UND | 740
14 | EDENORTE | 78 | Bases y Accesorios para Medidores | 15-EN-Bases Acc Medidor-1013160 | 1013160 | BASE CIRCULAR POLIMERICA P/MED RES FM 2S | UND | 12000
14 | EDENORTE | 79 | Bases y Accesorios para Medidores | 15-EN-Bases Acc Medidor-1006292 | 1006292 | BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S | UND | 400
14 | EDENORTE | 80 | Bases y Accesorios para Medidores | 15-EN-Bases Acc Medidor-1006269 | 1006269 | BAQUELITA CL100 | UND | 20000
15 | EDENORTE | 81 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1004132 | 1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | M | 40000
15 | EDENORTE | 82 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1004213 | 1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | M | 88395
15 | EDENORTE | 83 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1005963 | 1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | M | 30000
15 | EDENORTE | 84 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1006012 | 1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | M | 5000
15 | EDENORTE | 85 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1012565 | 1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | M | 30000
15 | EDENORTE | 86 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1012791 | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100% | M | 10000
15 | EDENORTE | 87 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1006020 | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | M | 60000
15 | EDENORTE | 88 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1009444 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | M | 543764
15 | EDENORTE | 89 | Cables y Conductores | 16-EN-Cables-Conductores-1005952 | 1005952 | CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V | M | 1000
16 | EDENORTE | 90 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006236 | 1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | UND | 2006
16 | EDENORTE | 91 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006352 | 1006352 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 556MCM | UND | 1500
16 | EDENORTE | 92 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006659 | 1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | UND | 1250
16 | EDENORTE | 93 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006662 | 1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | UND | 1250
16 | EDENORTE | 94 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1007010 | 1007010 | TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG | UND | 100
16 | EDENORTE | 95 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1007085 | 1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | UND | 3000
16 | EDENORTE | 96 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1007306 | 1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG – 2/0 AWG | UND | 3600
16 | EDENORTE | 97 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1007318 | 1007318 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS | UND | 2000
16 | EDENORTE | 98 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1005991 | 1005991 | CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 MM X 10 M | UND | 1912
16 | EDENORTE | 99 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006573 | 1006573 | EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG | UND | 50
16 | EDENORTE | 100 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1007674 | 1007674 | TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A | UND | 100
16 | EDENORTE | 101 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-2004784 | 2004784 | MODEM GSM/GRPS MOTOROLA G24 | UND | 50
16 | EDENORTE | 102 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006335 | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' | UND | 1000
16 | EDENORTE | 103 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006336 | 1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | UND | 3000
16 | EDENORTE | 104 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006450 | 1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | UND | 110000
16 | EDENORTE | 105 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006456 | 1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | UND | 126138
16 | EDENORTE | 106 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006926 | 1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | UND | 105727
16 | EDENORTE | 107 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006824 | 1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | UND | 38654
16 | EDENORTE | 108 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1014138 | 1014138 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 X 1 1/2" | UND | 3055
16 | EDENORTE | 109 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006048 | 1006048 | TUBO GALVANIZADO 2" X 20' | UND | 4000
16 | EDENORTE | 110 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1005352 | 1005352 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5 | UND | 10
16 | EDENORTE | 111 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1005363 | 1005363 | MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 10-20/5 | UND | 5
16 | EDENORTE | 112 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006645 | 1006645 | FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D | UND | 3050
16 | EDENORTE | 113 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006220 | 1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | UND | 5100
16 | EDENORTE | 114 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1005456 | 1005456 | SECCIONADOR 13,2KV 600AMP | UND | 500
16 | EDENORTE | 115 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006654 | 1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | UND | 5000
16 | EDENORTE | 116 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006938 | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | UND | 1000
16 | EDENORTE | 117 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1006982 | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | UND | 5000
16 | EDENORTE | 118 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1007592 | 1007592 | FUSIBLE EXPULSIÓN 2.1 A TIPO D | UND | 1000
16 | EDENORTE | 119 | Herrajes y equipos eléctricos | 17-EN-Herrajes-eq eléct-1005359 | 1005359 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5 | UND | 10
17 | EDENORTE | 120 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008005 | 1008005 | MBIT 10A,3x57.7/100V,4W,1(10),60,1,RS232 | UND | 170
17 | EDENORTE | 121 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008037 | 1008037 | MSR 100A,120V,2W,FM1S,15A,60Hz,Kh1.0 | UND | 6000
17 | EDENORTE | 122 | Medidores | 18-EN-Medidores-1009022 | 1009022 | MED RE DIN TC-RF 120v C100 1S FTE1F | UND | 500
17 | EDENORTE | 123 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008031 | 1008031 | MSITB 200A,57.7-277V,4W,16S,30A,K21.6 | UND | 600
17 | EDENORTE | 124 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008044 | 1008044 | MSR 200A,120V (208),3W,F12S,30A,60H,K1.0 | UND | 700
17 | EDENORTE | 125 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008050 | 1008050 | MSR 200A,240V,3W,FM2S,30A,60Hz,Kh1.0 | UND | 30000
17 | EDENORTE | 126 | Medidores | 18-EN-Medidores-1009023 | 1009023 | MED RE DIN TC-RF 240v C200 1S FTE1F | UND | 1500
17 | EDENORTE | 127 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008034 | 1008034 | MSMC 20A,57-277V,4W,FM9S,2.5A,60Hz,Kh1.8 | UND | 20
17 | EDENORTE | 128 | Medidores | 18-EN-Medidores-1008062 | 1008062 | MSITB 200A,120-480V,3W,12S,30A,Kh14.4 | UND | 10
18 | EDENORTE | 129 | Postes | 19-EN-Postes-1005403 | 1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | UND | 350
18 | EDENORTE | 130 | Postes | 19-EN-Postes-1005406 | 1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | UND | 300
18 | EDENORTE | 131 | Postes | 19-EN-Postes-1005407 | 1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | UND | 50
18 | EDENORTE | 132 | Postes | 19-EN-Postes-1005411 | 1005411 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 14M | UND | 50
18 | EDENORTE | 133 | Postes | 19-EN-Postes-1008120 | 1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M. | UND | 50
18 | EDENORTE | 134 | Postes | 19-EN-Postes-1005405 | 1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | UND | 300
19 | EDEESTE | 135 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1000447 | 1000447 | Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ Cil Ext | UND | 41000
19 | EDEESTE | 136 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1000879 | 1000879 | Sello de Seguridad Inserto Marip Azul | UND | 68000
19 | EDEESTE | 137 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1000881 | 1000881 | Sello de Seguridad Inserto Marip Verde | UND | 40000
19 | EDEESTE | 138 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1000890 | 1000890 | Sello Seguridad Inserto Marip Amarillo | UND | 20000
19 | EDEESTE | 139 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1004857 | 1004857 | Base Rectangular Dual 4 Clips 120/240 V | UND | 2000
19 | EDEESTE | 140 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1010315 | 1010315 | LLave de Seg. para Perno Electronico | UND | 60
19 | EDEESTE | 141 | Bases y Accesorios para Medidores | 20-EE-Bases Acc Medidor-1013468 | 1013468 | Base circular polic Med CL200 240V-FM2S | UND | 108000
20 | EDEESTE | 142 | Cables Baja Tensión | 21-EE-Cables Baja T-1000093 | 1000093 | Cable Cobre Multip Flex 7 x 14 AWG | M | 1500
20 | EDEESTE | 143 | Cables Baja Tensión | 21-EE-Cables Baja T-1000159 | 1000159 | Cable Tripl 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR Aisl | M | 25000
20 | EDEESTE | 144 | Cables Baja Tensión | 21-EE-Cables Baja T-1000160 | 1000160 | Cable Tripl Aisl XLPE Cond 2/0 Al Cond N | M | 100000
20 | EDEESTE | 145 | Cables Baja Tensión | 21-EE-Cables Baja T-1000161 | 1000161 | Cable Tripl Aisl XLPE Cond 4/0 Al Cond N | M | 100000
21 | EDEESTE | 146 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000097 | 1000097 | CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15kV | M | 5000
21 | EDEESTE | 147 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000098 | 1000098 | Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15kV | M | 3800
21 | EDEESTE | 148 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000129 | 1000129 | Cable de Viento 5/16'' 44 KN | M | 40000
21 | EDEESTE | 149 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000130 | 1000130 | Cable de Viento 7/16" 76 KN | M | 16000
21 | EDEESTE | 150 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000163 | 1000163 | Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h | M | 100000
21 | EDEESTE | 151 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000164 | 1000164 | Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h | M | 120000
21 | EDEESTE | 152 | Cables Media Tensión | 22-EE-Cables Media T-1000165 | 1000165 | Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h | M | 60000
22 | EDEESTE | 153 | Concéntrico 120V | 23-EE-Concéntrico 120V-1000100 | 1000100 | Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip AWG #8 | M | 700000
22 | EDEESTE | 154 | Concéntrico 120V | 23-EE-Concéntrico 120V-1000101 | 1000101 | Cable Concéntrico 1x8+8 Cu Bip AWG #8 | M | 100000
23 | EDEESTE | 155 | Concéntrico 240V | 24-EE-Concéntrico 240V-1000102 | 1000102 | Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip AWG #6 | M | 700000
23 | EDEESTE | 156 | Concéntrico 240V | 24-EE-Concéntrico 240V-1000103 | 1000103 | Cable Concéntrico 2x6+6 Cu Trip AWG #6 | M | 300000
24 | EDEESTE | 157 | Crucetas | 25-EE-Crucetas-1002083 | 1002083 | Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0" | UND | 1500
24 | EDEESTE | 158 | Crucetas | 25-EE-Crucetas-1002087 | 1002087 | Cruceta Mad 3 3/4"x4 3/4'' 8' | UND | 2500
24 | EDEESTE | 159 | Crucetas | 25-EE-Crucetas-1002839 | 1002839 | Cruceta de acero 3"x3" x1/4 , perfil l de 6" | UND | 6000
25 | EDEESTE | 160 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1000415 | 1000415 | Contactores Magn P/ Control Conj Lumin | UND | 30
25 | EDEESTE | 161 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1000781 | 1000781 | Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco Fij | UND | 20000
25 | EDEESTE | 162 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1001230 | 1001230 | Espiga P/ Aisl Cab Poste 20"x1" | UND | 1500
25 | EDEESTE | 163 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1001238 | 1001238 | Fleje Diag AcerGalv1 3/4x1 3/4x3/16"x60" | UND | 4998
25 | EDEESTE | 164 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1001242 | 1001242 | Fleje Plancha Acero 1 1/4x1/4"x28" | UND | 2000
25 | EDEESTE | 165 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1001263 | 1001263 | Porta Aisl U:1 1/2x1/2"x1/8" Orif 11/16" | UND | 1000
25 | EDEESTE | 166 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1001271 | 1001271 | Soporte de Doble Unidad con 2 Pernos ½" | UND | 500
25 | EDEESTE | 167 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1001795 | 1001795 | Conector Acodado P/ Cable URD #2/0 | UND | 150
25 | EDEESTE | 168 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002010 | 1002010 | Terminal de ojo para bushing de baja, ¾" | UND | 5000
25 | EDEESTE | 169 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002019 | 1002019 | Terminal Preformado 5/16" | UND | 2500
25 | EDEESTE | 170 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002020 | 1002020 | Terminal Preformado 7/16" | UND | 1825
25 | EDEESTE | 171 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002183 | 1002183 | Arandela Cuad 2x2" P/ Tornillo 1/2" | UND | 2000
25 | EDEESTE | 172 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002198 | 1002198 | Arandela Plana Inox 1/2" | UND | 4000
25 | EDEESTE | 173 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002199 | 1002199 | Arandela Presión 1/2" Niquelad | UND | 2000
25 | EDEESTE | 174 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002267 | 1002267 | Tornillo Cab Hex Ace Inox 1/2"x2" Rosc C | UND | 800
25 | EDEESTE | 175 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002283 | 1002283 | Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x12" | UND | 3000
25 | EDEESTE | 176 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002284 | 1002284 | Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x14" | UND | 2000
25 | EDEESTE | 177 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002285 | 1002285 | Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x16" | UND | 3000
25 | EDEESTE | 178 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002311 | 1002311 | Tornillo Máq Cab Cuad 1/2"x2" Acer Galv | UND | 3000
25 | EDEESTE | 179 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002390 | 1002390 | Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8" | UND | 5000
25 | EDEESTE | 180 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1002395 | 1002395 | Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/ Torn 5/8" | UND | 1000
25 | EDEESTE | 181 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1004822 | 1004822 | Soporte de acero para aislador rígido | UND | 1000
25 | EDEESTE | 182 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1009792 | 1009792 | SOPORTE SIMPLE PARA CAJA DERIVADORA | UND | 3000
25 | EDEESTE | 183 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1011403 | 1011403 | Tubo Portafusible de 15kV,100A | UND | 1000
25 | EDEESTE | 184 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1000004 | 1000004 | Aislador Ríg T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca | UND | 4000
25 | EDEESTE | 185 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1000005 | 1000005 | Aislador Susp 12.5kV Polimérico | UND | 3600
25 | EDEESTE | 186 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1000610 | 1000610 | Cut-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana | UND | 4000
25 | EDEESTE | 187 | Herrajes y equipos eléctricos | 26-EE-Herrajes-eq eléct-1000613 | 1000613 | Cut-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana | UND | 4000
26 | EDEESTE | 188 | Mangas y contectores | 27-EE-Mangas-contectores-1001758 | 1001758 | Conect Cuña P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-1/0 | UND | 2500
26 | EDEESTE | 189 | Mangas y contectores | 27-EE-Mangas-contectores-1001791 | 1001791 | Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm² | UND | 50000
26 | EDEESTE | 190 | Mangas y contectores | 27-EE-Mangas-contectores-1001955 | 1001955 | Termin T/PIN Bimet 2 Aguj P/ Conect 4/0 | UND | 2000
27 | EDEESTE | 191 | Medidores 120V | 28-EE-Medidores 120V-1002595 | 1002595 | Med Resid Electróni 120V 2h Socket | UND | 29670
28 | EDEESTE | 192 | Medidores 208V | 29-EE-Medidores 208V-1002564 | 1002564 | Med Electróni Cl200 120/208/240V 3h | UND | 7000
29 | EDEESTE | 193 | Medidores 240V | 30-EE-Medidores 240V-1002596 | 1002596 | Med Resid Electróni 240V 3h Socket | UND | 110000
30 | EDEESTE | 194 | Postes | 31-EE-Postes-1002097 | 1002098 | Poste de Acero Galvanizado 30' 4.0 KN | UND | 250
30 | EDEESTE | 195 | Postes | 31-EE-Postes-1002107 | 1002107 | Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN | UND | 250
30 | EDEESTE | 196 | Postes | 31-EE-Postes-1002100 | 1002100 | Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN | UND | 1400
30 | EDEESTE | 197 | Postes | 31-EE-Postes-1002101 | 1002101 | Poste de Acero Galvanizado 40' 5.0 KN | UND | 1200
30 | EDEESTE | 198 | Postes | 31-EE-Postes-1002109 | 1002109 | Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN | UND | 500
31 | EDEESTE | 199 | Transformadores AntiFraude | 32-EE-Transf AntiFraude-1009596 | 1009596 | Transf M 25kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UND | 100
31 | EDEESTE | 200 | Transformadores AntiFraude | 32-EE-Transf AntiFraude-1009597 | 1009597 | Transf M 37.5kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UND | 300
31 | EDEESTE | 201 | Transformadores AntiFraude | 32-EE-Transf AntiFraude-1009598 | 1009598 | Transf M 50kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UND | 500
31 | EDEESTE | 202 | Transformadores AntiFraude | 32-EE-Transf AntiFraude-1009599 | 1009599 | Transf M 75kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UND | 400
32 | EDEESTE | 203 | Transformadores Autoprotegido | 33-EE-Transf Autoprote-1002710 | 1002710 | Transf Monof 25kVA 7.2kV 120-240V CSP | UND | 400
32 | EDEESTE | 204 | Transformadores Autoprotegido | 33-EE-Transf Autoprote-1002717 | 1002717 | Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V CSP | UND | 300
32 | EDEESTE | 205 | Transformadores Autoprotegido | 33-EE-Transf Autoprote-1002725 | 1002725 | Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V CPS | UND | 400
32 | EDEESTE | 206 | Transformadores Autoprotegido | 33-EE-Transf Autoprote-1002810 | 1002810 | Transf T-P 75kVA 7.2kV 120/240V CPS | UND | 400
33 | EDEESTE | 207 | Transformadores Convencionales | 34-EE-Transf convenciona-1002715 | 1002715 | Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V | UND | 400
33 | EDEESTE | 208 | Transformadores Convencionales | 34-EE-Transf convenciona-1002724 | 1002724 | Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V | UND | 180
33 | EDEESTE | 209 | Transformadores Convencionales | 34-EE-Transf convenciona-1002733 | 1002733 | Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V | UND | 200
33 | EDEESTE | 210 | Transformadores Convencionales | 34-EE-Transf convenciona-1002689 | 1002689 | Transf Monof 100kVA 7.2kV 120-240V | UND | 100
34 | EDEESTE | 211 | Transformadores Pad Mounted | 35-EE-Transf Pad Mounted-1002736 | 1002736 | Transf P-M 100kVA 7.2kV 120-240V | UND | 5
34 | EDEESTE | 212 | Transformadores Pad Mounted | 35-EE-Transf Pad Mounted-1002739 | 1002739 | Transf P-M 112.5kVA 7.2kV 120-208V | UND | 8
34 | EDEESTE | 213 | Transformadores Pad Mounted | 35-EE-Transf Pad Mounted-1002741 | 1002741 | Transf P-M 150kVA 12.5/7.2kV 120-208V | UND | 7
34 | EDEESTE | 214 | Transformadores Pad Mounted | 35-EE-Transf Pad Mounted-1002751 | 1002751 | TRANSF PAD MOUNTED 225KVA 12.47/7.2KV 120-208V | UND | 6
34 | EDEESTE | 215 | Transformadores Pad Mounted | 35-EE-Transf Pad Mounted-1002777 | 1002777 | TRANSF PAD MOUNTED 50KVA 7.2KV 120-240V | UND | 10
34 | EDEESTE | 216 | Transformadores Pad Mounted | 35-EE-Transf Pad Mounted-1002779 | 1002779 | Transf P-M 75kVA 7.2kV 120-240V CSP | UND | 10