## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Canaleta lisa 2MT 3 cables 100x45 |  |  |  |  | CÓDIGO | 1009763
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-07
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Canaleta lisa 2MT 3 cables 100x45
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ANSI, UL
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | año | 1
9 | Material | … | Policloruro de vinilo (PVC)
10 | Color | … | Blanco
11 | Longuitud | metros | 2
12 | Ancho | mm | 100
13 | Alto | mm | 45
14 | División | … | 3
15 | Superficies interiores completamente lisas | (Si / No) | SI
16 | Usadas para exteriores e interiores. | (Si / No) | SI
17 | Resistente a los golpes, imrrumpible y resistente UV | (Si / No) | SI
18 | Pintable, noinflamble | (Si / No) | SI
19 | Grado de protección | … | IP42
20 | Certificación | (Si / No) | SI
21 | Temperatura de uso | °C | 25 a 65
22 | Acabado estetico | (Si / No) | SI
23 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | NO
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | Canaleta lisa 2MT 3 cables 100x45 | CÓDIGO: | 1009763
Descripción: Protegen y ocultan sobre la pared tramos de cables de red sin tener que perforar la misma.