## 1005217
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CRONÓMETRO DIGITAL |  |  |  | CÓDIGO | 1005217
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2021-02-01
DESCRIPCIÓN SAP: CRONÓMETRO DIGITAL |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Proceso de Compras | …. | *
2 | Empresa proveedora | …. | *
3 | Fabricante | …. | *
4 | Marca | …. | *
5 | Modelo | …. | *
6 | País de origen | …. | *
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
8 | Características Generales | …. | ….
8.1 | Material | …. | Plástico resistente y ligero
8.2 | Cantidad de dígitos | …. | 5
8.3 | Cantidad de memorias | …. | Mayor a 10
8.4 | Precisión | Seg. | 1/100
8.5 | Tipo | …. | Ergonómico
8.6 | Batería | …. | 1 pila de 1,5 v (ag-10) incluida
8.7 | Accesorio | …. | Cordón para colgar
8.8 | Función | …. | Split/Lap
9 | Garantía | años | 1
10 | Empaque | …. | *
11 | Presentacion de Muestra | … | Debe presentar muestra
(*) A indicar por el oferente según aplique.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
| Luis Emilio Mejía |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Supervisor de Control de Calidad
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: