## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Compresor de Aire acondicionado tipo Scroll 60,000 BTU |  |  |  | CÓDIGO | 2016483
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2021-04-27
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Compresor de A/A tipo Scroll 60,000 BTU
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | (*)
8 | Garantía | Años | 1
9 | Tipo de compresor | … | Scroll
10 | Eficiencia | SEER | 13
11 | Capacidad nominal | BTU | 60000
12 | Voltaje | V/Ph/Hz | 208-230
13 | HP | … | 4.6
14 | CFH | … | 379
15 | Conexiones-líquido | Pulg | 3/4
16 | Conexiones-succión | Pulg | 1/2
17 | Refrigerante | … | R410A
18 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Jose Alejandro Gutierrez Velasquez |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.