## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
GRASA DE CONTACTO PARA CONEXIONES ELECTRICAS DE COBRE O ALUMINIO |  |  |  | CODIGO | 1008862
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-05-25
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: GRASA CONTACTO ELECTRICA BIMETALICA CU
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Silicona
7 | Uso previsto | …. | Dispositivos eléctricos
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
9 | Características generales
9.1 | Función | …. | Protección
9.2 | Termoconductora | …. | Si
9.3 | Conductividad térmica a altas temperaturas | …. | Si
9.4 | Características de ausencia de grietas | …. | Si
9.5 | Tubo de empaque | ml | 20
9.6 | Temperatura | Min/Max. | -40 ºC / 200 ºC
9.7 | Características de no fluidez | …. | Si
9.8 | Vida útil | meses | ≥ 12
10 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | (*)
11 | Garantía | …. | No Aplica
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.