## ABANICO DE PARED
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ABANICO DE PARED |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008370
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-05
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ABANICO DE PARED
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | AMCA 205-10
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADAS Y FLEJADAS
8 | Garantía | Meses | 6
9 | Características constructivas | … | …
9.1 | Material del Cuerpo | … | Plástico
9.2 | Material de las Aspas | … | Plástico
9.3 | Material de las Parrillas | … | Metal
9.4 | Tipo de Abanico | … | De Pared
9.5 | Color | … | Blanco / Azul
9.6 | Diámetro de Aspas | Pulgada | 16"
10 | Funciones | … | …
10.1 | Cantidad de Velocidades | … | 3
10.2 | Función | … | De Giro
10.3 | Inclinación Ajustable | … | Si
11 | Características eléctricas | … | …
11.1 | Frecuencia | Hz | 60
11.2 | Tensión nominal | V | 120
11.3 | Potencia nominal | W | 150
12 | Presentación de muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.