## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BATERIA CICLO PROFUNDO 12V.115A |  |  |  | CODIGO | 1012599
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-03-25
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: BATERIA CICLO PROFUNDO 12V.115A
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Bat. de Gelatina
7 | Aplicaciones de Uso de la Bateria |  | ITC
8 | Características constructivas
8.1 | Tipo de batería sellada y hermética | …. | si
8.2 | Aleación de plomo-calcio en placas positiva y negativa | …. | ≥ 99.5
8.3 | Tipo de Cable | …. | si
8.4 | Ácido gelatificado | …. | si
8.5 | Robustas características constructiva | …. | si
8.6 | Temperatura de operación | ºC | ≥50
8.7 | Terminales tipo | …. | F11
9 | Características Eléctricas
9.1 | Voltaje de flotación | VDC | 13.5 - 13.8
9.2 | Voltaje de almacenamiento | VDC | 13.2 - 13.5
9.3 | Corriente Nominal de trabajo | AH | ≥115
10 | Garantía | Años | ≥ 3
11 | Certificación ISO 9000 o similar |  | si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.