## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Capacitor 60 MF |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008263
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-28
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: CAPACITOR D/MARCHA 60 X 370
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 810
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Meses | N/A
9 | Frecuencia | Hz | 50 / 60
10 | Voltaje estimado | VAC | 370 o 440
11 | Caracteristica | … | Condensador fijo de tipo electronico, con valor nominal de entre 0.01 y 3300MF
12 | Capacidad | MF | 60
13 | Aplicación | … | Refrigeracion, aire acondicionado
14 | Máxima temperatura permitida | °C/°F | 5º C/185º F
15 | Material de relleno | … | Aceite vegetal (de acuerdo con UL)
16 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | Capacitor 60 MF | CÓDIGO: | 2008263
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO