## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL MATERIAL
Patch Cord 1.5 pies |  |  |  | CODIGO | 2008213
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-03-17
AREA ESPECIALISTA:Redes Telematicas.
DESCRIPCION SAP: Patch Cord de 1.5´´
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje |  | *Ver anexo*
8 | Garantía
9 | Categoria |  | Cat5e
10 | Longitud | Pies | 1.5
11 | Color |  | Verde,Azul,Blanco,Amarillo
12 | Numero de pares |  | 4 pares(8 hilos)
13 | Terminacion de cables |  | RJ45 en ambos extremos
14 | Proteccion |  | Botas de proteccion en conectores
15 | Calibre |  | 24 AWG UTP
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| Joan Manuel Estevez Nuñez |  |  | ……………………………………………….
| Encargado de Redes Telemáticas |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: