## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´
[5 empty] | CÓDIGO |  | 2012263
MEDIDOR DE ESPESOR |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-23
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: MEDIDOR DE ESPESOR
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma estándar | …. | ASTM e ISO
6 | Precisión | …. | Requerido
6.1 | Pantalla | …. | LCD en color de alto contraste y retro-iluminación ajustable para ambientes muy oscuro o muy brillante y pantalla reversible 180˚
6.2 | Almacenamiento | …. | 100,000 datos
6.3 | Gráficos de medidas | …. | Tiempo real
6.4 | Transmisión de datos | …. | PC, Inalámbrica bluetooth USB o Impresora
6.5 | Modo de Escaneo | …. | Continuo
7 | Durabilidad | …. | Requerido
7.1 | Resistente | …. | Acido, agua, polvo y aceite
7.2 | Punto de sonda | …. | Resistente al desgaste
8 | Versatilidad | …. | Requerido
8.1 | Ajuste de calibración Múltiples | …. | Método de 1 punto, 2 puntos, espesor conocido y puesta a cero
8.2 | Lenguaje de menú de pantalla | …. | Múltiples
8.3 | Tipo de Medida | …. | Ferroso y no Ferroso
9 | Descripción general | …. | Requerido
9.1 | Instrumento Completo | …. | Procesador y Sonda
9.2 | Certificado de Calibración | …. | Si
9.3 | Juego de 5 laminillas | …. | Plástica de presión con espesor
9.4 | Pilas alcalinas | UNIDAD | 3 piezas
9.5 | Funda protectora de hule | …. | Si
9.6 | Clip para cinturón y correa de mano | …. | Si
9.7 | Cable USB | …. | Si
9.8 | Dimensiones | mm | 137x61x28
9.9 | Peso | gr | 140
10 | Garantía | años | ≥ 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha oferente:
Julio Cesar Ynfante
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- Este material esta pedido bajo estos parámetros por necesidad del departamento de normativa y normalización.