## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PLACA BIMETÁLICA CU - AL |  |  |  | CODIGO | 1006086
|  |  |  | FECHA REVISION | 2021-10-21
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: PLACA BIMETALICA CU - AL
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | PLACA BIMETÁLICA DE TRANSICIÓN
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
8 | Características Eléctricas. | ….
8.1 | Conductividad | % | 53
9 | Características Constructivas y Dimensiones | ….
9.1 | Material | …. | Cobre / Aluminio
9.2 | Cubre | % | 30
9.3 | Aluminio | % | 70
9.4 | Espesor | Pulgadas | 1/8''
9.5 | Área | Pulgadas | 3'' x 3''
9.6 | Separación de agujeros | Pulgadas | 1 3/4''
9.7 | Diámetro de los agujeros | Pulgadas | 9/16''
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| José Rafael Villa Moronta |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1006086 - Placa Bimetálica Cobre - Aluminio