## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Batería de 6 voltios |  |  |  |  | CÓDIGO | 1008193
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2022-06-17
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: BATERIA CICLO PROFUNDO 6V
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ISO 9001, UNE 53943
7 | Embalaje | … | PALETIZADAS
8 | Garantía | Mses | 6
9 | Voltaje | V | 6
10 | Capacidad amp. horas (ah) (20horas) | ah | 225
11 | Capacidad amp. horas (ah) (100horas) | ah | 250
12 | Capacidad por minuto (rango @25amp) | amp/min | 447
13 | Capacidad por minuto (rango @75amp) | amp/min | 115
14 | Lrgo | pulgada / mm | 10- 3/8” (264mm)
15 | Ancho | pulgada / mm | 7- 1/8” (181mm)
16 | Altura | pulgada / mm | 10- 7/8” (276mm)
17 | Peso | lbs | 62
18 | Material | … | Polypropylene
19 | Tipo de terminal | … | Terminal de perfil bajo y terminal de rosca mariposa
20 | Característica | … | Batería de ciclo profundo
21 | Tipo de Borne | … | 1 ELPT, de perfil bajo embutido
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| José Alejandro Gutiérrez Velásquez |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales