## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
LOADBUSTER DE 15 Kv, 600A |  |  |  | CÓDIGO | 1002610
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 2022-05-04
DESCRIPCION SAP: Herramienta Secc de Carga Loadbuster |  |  |  | AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 62271-1 ANSI C37.42
7 | Condición de uso | …. | Operación con pértiga tipo universal
8 | Régimen | …. | Discontinuo
9 | Características constructivas
9.1 | Ancla | …. | Si
9.2 | Gancho de Sujeción | …. | Si
9.3 | Anillo de Tiro | …. | Si
9.4 | Gancho de Anillo | …. | Si
9.5 | Seguro de Anillo | …. | Si
10 | Características dimensionales
10.1 | Longitud mínima retraída | mm | 430
10.2 | Longitud mínima extendida | mm | 625
11 | Características eléctricas
11.1 | Tensión nominal | kV | 12.47
11.2 | Tensión máxima asignada | kV | 15
11.3 | Corriente nominal | A | 600
11.4 | Corriente Máxima | A | 900
11.5 | Frecuencia | HZ | 60
12 | Peso | Kg | (*)
13 | Presentación de muestra | …. | SI
14 | Embalaje |  | *Ver descripcion*
14.1 | Norma de fabricación y ensayos |  | ISO 780:1983
15 | Garantía | Años | ≥2
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha oferente:
……………………………………… |  |  | …………………………………
Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalización
COMENTARIOS: