## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1007250
PERTIGA SECCIONAL TIPO ESCOPETA 8' 20KV |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-05-04
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: PERTIGA SECCIONAL TESCOPETA 8' 20KV
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | ESCOPETA
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM F711, OSHA 1926.951, IEC 60855
7 | Características constructivas
7.1 | Material | …. | Fibra de Vidrio
7.2 | Aislación | KV | 20
7.3 | Largo Pértiga | Pies | 8
7.4 | Mango Deslizante | …. | SI
7.5 | Gancho | …. | SI
7.6 | Acople giratorio | …. | SI
7.7 | Boton de cierre con tope de seguridad | …. | SI
8 | Embalaje |  | *Ver descripción*
9 | Norma |  | ISO 780:1983
10 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha oferente:
Adan Lantigua Hernández
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente