## 2008111
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
EXTENSIÓN ELECTRICA 50 PIES |  |  |  | CÓDIGO | 2008111
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 28/10/2021
DESCRIPCIÓN SAP: EXTENSION ELÉCTRICA 50' |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
7 | Empaque | …. | *
8 | Garantía | años | 1
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Doble recubrimiento de PVC
9.2 | Longitud | Pies (m) | 50 (15.24)
9.3 | No. de conductores | …. | 3
9.4 | Tipo de clavija | …. | Triple
9.5 | Calibre | …. | SJT 3 X 16 AWG
9.6 | Capacidad máxima | A | 10
9.7 | Temperatura de trabajo | °C | 75
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Fecha de oferta
…………………………………….
Firma del oferente