## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PINZA PARA TENDIDO AUTOAJUSTABLE (RANA) 4-0 |  |  |  |  | CÓDIGO:
[5 empty] | FECHA REVISIÓN: | 2022-04-29
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
RANAS DE CABLE PARA TRABAJO EN TENSIÓN 4/0
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Embalaje | … | (*)
7 | Garantía | Años | ≥ 1
8 | Mecanismo | … | Manual
9 | Caractetistica | …
9.1 | Calibre Max | AWG | 4/0
9.2 | Calibre Mín | AWG | 4
9.3 | Carga admitida | Lb | 8000
9.4 | Material | … | Aleacion de acero tratado termicamente
12 | Peso | Kg | 2.8
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  | (Colocar sello)
COMENTARIOS: