## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
RANAS DE CABLE PARA TRABAJO EN TENSIÓN 465 a 559 MCM |  |  |  |  | CÓDIGO:
[5 empty] | FECHA REVISIÓN: | 2022-04-29
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
RANAS DE CABLE PARA TRABAJO EN TENSIÓN 465 a 559 MCM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Embalaje | … | (*)
7 | Garantía | Años | ≥ 1
8 | Mecanismo | … | Manual
9 | Caractetistica | …
9.1 | Calibre | AWG | 477 a 559 MCM
9.2 | Carga admitida | Lb | 8000
9.3 | Material | … | Aleacion de acero tratado termicamente
12 | Peso | Kg | 3.5
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  | (Colocar sello)
COMENTARIOS: