## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TIJERA PARA PODA A DISTANCIA |  |  |  |  | CÓDIGO:
[5 empty] | FECHA REVISIÓN: | 2022-04-27
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
TIJERA PARA PODA A DISTANCIA AISL. 15 KV
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASTM F711
7 | Embalaje | … | (*)
8 | Garantía | Años | ≥ 1
9 | Mecanismo | … | Manual
10 | Caracteristicas | …
10.1 | Debe contener | … | Cuchila fija y movil
|  | … | Sistema de soga y polea
10.2 | Cuerpo | … | Epoxiglas
10.3 | Cuchilla | … | Acero forjado
10.4 | Longitud del cuerpo | Pulg | 18
10.5 | Longitud soga | Pies | 25
10.6 | Color | … | (*)
(*) A indicar por el oferente |  |  |  |  | Fecha de la oferta
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  | (Colocar sello)
COMENTARIOS: