## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
JUEGO DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | CÓDIGO:
[5 empty] | FECHA REVISIÓN: | 2022-04-29
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
JUEGO DE PUESTA A TIERRA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Embalaje | … | (*)
7 | Garantía | Años | ≥ 1
8 | Mecanismo | … | Manual
9 | Debe incluir | …
|  | UNIDAD | SILLETA
|  | UNIDAD | BARRA HELICOIDAL DE PUESTA TIERRA
|  | UNIDADES | JUMPERS
10 | Caracteristicas SILLETA | …
10.1 | Cadena de SILLETA | Pulgadas | 36
11 | Caracteristicas Barra Helicoidal | …
11.1 | Helice y mango | … | BRONCE
11.2 | Barra | … | ACERO REVESTIDO EN COBRE
11.3 | Longitud | Pies | ≤6
12 | Caraceristicas jumpers
12.1 | material jumpers | … | cobre
12.2 | Calibre jumpers | awg | 1/0
12.3 | Cantidad de jumpers | UNIDADES | 5
12.3.1 | Jumper de 6 pies | UNIDADES | 3
12.3.2 | Jumper de 12 pies | UNIDAD | 1
12.3.3 | Jumper de 30 pies | UNIDAD | 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  | (Colocar sello)
COMENTARIOS: