## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CRUCETA AUXILIAR CHICA COMPLETA AISL. 15 KV |  |  |  |  | CÓDIGO:
[5 empty] | FECHA REVISIÓN: | 2022-04-27
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
CRUCETA AUXILIAR CHICA COMPLETA AISL. 15 KV
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASTM F711
7 | Embalaje | … | (*)
8 | Garantía | Años | ≥ 1
9 | Mecanismo | … | Manual
10 | Caracteristicas | …
10.1 | Cuerpo | … | Epoxiglas
10.2 | Capacidad mecanica del mecanismo completo | Kg | 273
10.3 | Capacidad de cada soporte | Kg | 68
10.4 | Cantidad de brazos auxiliares | Ud | 4
10.5 | Diametro de los soportes | mm | 63
10.6 | Longitud del mastil principal | mm | 3050
10.7 | Longitud de los brazos auxiliares | mm | 1500
10.8 | Cantidad de grapas de la cruceta | Ud | 4
10.9 | Color | … | Naranja
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  | (Colocar sello)
COMENTARIOS: