## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DETECTOR DE TENSION 36 KV |  |  |  | CÓDIGO
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2022-05-04
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCIÓN SAP: DETECTOR DE TENSUION 36 KV
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Embalaje | … | CAJA QUE NO EXCEDA EL PESO DE 50 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Especificaciones generales | … | …
9.1 | Temperatura de funcionamiento | °C | -15 a: +55 °C
9.3 | Humedad de funcionamiento | °C | ≤93 % HR (a una temperatura de 40 °C)
9.4 | Rango de operación | KVAC | 1936-01-01
9.5 | Baterías | … | AA O AAA
9.6 | Forma de medida | … | Sin contacto
9.7 | Selector de medida | … | Por selector de rango o automatico
9.8 | Indicador de voltaje | … | Por indicador led y por buzzer
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
Encargado de Normativa & Normalización