## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PINZAS PLÁSTICAS PARA MANTAS |  |  |  |  | CÓDIGO:
[5 empty] | FECHA REVISIÓN: | 2022-04-28
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
PINZAS PLÁSTICAS PARA MANTAS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASTM F712
7 | Embalaje | … | (*)
8 | Garantía | Años | ≥ 1
9 | Mecanismo | … | Manual
10 | Caractetistica | …
10.1 | Cuerpo | … | Nylon reforzado con fibra de vidrio
10.2 | Aislante | …
10.3 | tension | KV | ≥ 36
10.4 | Color | … | Naranja
11 | Dimensiones | …
11.1 | Apertura | mm | 127
11.2 | Longitud | mm | 241
12 | Peso | Kg | 0.45
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Adan Lantigua Hernández |  |  | Nombre y firma del oferente
| Encargado de Normativa & Normalizacion |  |  | (Colocar sello)
COMENTARIOS: