## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CÓDIGO
PUENTES AUXILIARES AISL. 36 KV |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2022-05-04
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalizacion.
PUENTES AUXILIARES AISL. 36 KV
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B-189 O B-189, ICEA-NEMA S-68-516
7 | Características Constructivas Del puente auxiliar
7.1 | Tipo |  | Cobre
7.2 | Material | …. | (Etileno-propileno)
7.3 | Calibre | …. | AWG 1/0
7.4 | Marca logotipo de la empresa fabricante | …. | (**)
7.5 | Calibre de conductor | …. | (**)
7.6 | Tipo de conductor | …. | (**)
7.7 | Tipo de aislamiento | …. | (**)
7.8 | Año de fabricacion | …. | (**)
7.9 | Color | …. | Naranja
7.10 | Longitud | mm | 3657.6
7.11 | Peso | Kg | 4.4
10 | Características Eléctricas
10.1 | Intensidad Máxima Admisible | A | 260
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en alto o bajo relieve. |  |  |  | Fecha Oferente:
………………………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………..
Adan Lantigua |  |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalizacion
COMENTARIOS:

## DESCRIPCION
FICHA DE MATERIALES NORMADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES |  |  |  | CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO 1/0
CONDUCTORES
CODIGOS
Norma
|  |  |  | Edenorte | 1005995
|  |  |  | Edeeste | N/A
|  |  |  | Edesur | N/A
Descripción: Cable triplex , aéreo , aluminio, 600v, Conductores de fases con aislamiento de polietileno negro encruzado (XLPE). El neutro mensajero, desnudo. Cable de acuerdo a las normas ANSI/UL 44-1985 ICEAS - 66-524, ASTM- B398 ( Alloy), ASTM, B 399.
IDENTIFICACION
| Conductor de fase | Neutro desnudo
| 2N° 1/0 ( 19 Hilos) AAC | 1/0 ALL Aluminun Alloy Conductor (AAAC)
Uso: Red de baja tensión y derivaciones 120 / 240 V |  |  | Comentario: